«Утверждаю»

Директор  ООО  «Жилсервис»

г. Суража

--------------------  В.М. Дубинин

«-----» -----------------2014г.

План     мероприятий

по подготовке  жилищного  фонда,  находящегося   на

техническом обслуживании  в   ООО  « Жилсервис»  г. Суража

к  работе  в   зимних    условиях    2014 -2015 гг.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания, инженерному и технологическому оборудованию | Ед. измерения | Сроки исолнения | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем м²/шт | Сумма тыс. руб. |
| 1 | необходимо подготовить домов к зиме | 77 | май-сентябрь | 72549,07 | 491,7 |
|  | - с центральным отоплением | 72 | май-сентябрь | 59202,12 |  |
|  | - с местным отоплением | 5 | май-сентябрь | 13346,95 |  |
|  | - с печным отоплением | - | май-сентябрь | -- |  |
| 2 | КРОВЛЯ |
|  | Ремонт кровли всего: | дом / кв.м | май-октябрь | 8д | 168,0 |
|  |  |  |  | 240 |  |
|  | - мягкой | дом/ кв.м | май-октябрь | 2д. | 140,0 |
|  |  |  |  | 200 |  |
|  | - шиферной | дом/кв.м | май-октябрь | 6 | 28,0 |
|  |  |  |  | 40 |  |
|  | - прочая | - | - | - | - |
|  | окраска кровли | - | - | - | - |
| 3 | Ремонт чердачного помещения |
|  | -изоляция трубопроводов | м.п—м3 | май-октябрь | 50/5 | 9,5 |
|  | - утепление слуховых окон | шт. | май-октябрь | 65 | 1,0 |
|  | - ремонт входных дверей (лазов на чердак) | шт. | май-октябрь | 6 | 0,5 |
|  | - ремонт вентиляционных коробов | шт | май-сентябрь | 2 | 0,5 |
|  | - утепление перекрытий (засыпка перекрытий) | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего: | 11,5 |
| 4 | ФАСАДЫ |
|  | - ремонт водосточных труб | м.п | май-октябрь | 25 | 1,2 |
|  | - ремонт и остекление оконных проемов | шт. | май-октябрь | 20 | 1.5 |
|  | - ремонт и утепление дверных проемов | шт. | май-октябрь | 15 | 1.5 |
|  | - остекление дверных проемов | м.кв. | май-октябрь | 20 | 1,0 |
|  | - установка пружин | шт. | май-октябрь | 15 | 0.8 |
|  |  | Всего: | 6,0 |
| 5 | Ремонт подвальных помещений, в т.ч. |
|  | - изоляция трубопроводов | м.п/м3 | май-октябрь | 50/5 | 9.5 |
|  | - ремонт входных дверей | шт. | май-октябрь | 15 | 1,5 |
|  |  |  |  | Всего : | 11,0 |
| 6 | Ремонт покрытий дворовых территорий в т.ч. |
|  | - отмосток | м2 | май-октябрь | 50 | 1,5 |
|  | - приямков | шт. | май-октябрь | 4 | 1,0 |
|  |  |  |  | Всего: | 2,5 |
| 7 | Ремонт инженерного оборудования в т.ч.: |
|  | а) центральное отопление - смена трубопроводов Д=50мм - смена трубопроводов Д=25мм | м/п м/п шт. шт. шт шт шт шт шт шт шт шт дом шт дом м.п. | май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь | 35 30 3 3 25 25 70 40 50 35 48 4 72 30 72 30 | 8.0 2,5 18.0 12.0 6,0 7,0 10,5 4,8 5,0 4,2 8,0 10,0 10,0 - 15,0 6,0 |
|  | - смена запорно-регулировочной арматуры: Задвижек ( шаровые) Д-80 мм Д-50мм вентиля Д=20мм вентилей Д=25 мм - ремонт запорно-регулировочной арматуры: задвижек: Д—80 мм Д—50мм кранов Д=20мм вентилей Д=20мм вентилей Д=25мм -смена радиаторов -подготовка узлов управления и тех. подполья; промывка и опресовка систем жилых домов окраска трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | 127,0 |
|  | б) горячее водоснабжение в т.ч. смена трубопроводов из п/п Д=20мм смена трубопроводов из п/п Д=25мм смена запорно –регулировочной ар-ры: задвижек Д—80 мм Д---50мм кранов шаровых Д=20мм вентиля Д=20мм вентилей Д=25 мм окраска трубопроводов | м.п м.п шт шт шт шт м.п м.п | май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь | 40 40 2 3 20 25 20 30 | 2,0 6,0 6,0 9,0 3,0 4,2 6,0 6,0 |
|  |  |  |  | Всего: | 42,2 |
|  | в) холодное водоснабжение т.ч.: - смена трубопроводов из п/п Д=15мм - смена запорно-регулировочной арматуры: задвижек: Д -80 мм Д-50 мм кранов шаровых Д=20мм вентилей Д=20мм вентилей Д=25мм - ремонт запорно -регулировочной арматуры задвижек Д=80 мм задвижек Д= 50 мм кранов Д=20мм кранов Д=25мм вентилей Д=20 мм вентилей Д=25мм окраска трубопроводов | м.п шт. шт. шт шт шт шт. шт м.п шт шт шт шт м.п. | май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь. май-сентябрь май –сентябрь май-сентябрь май-сентябрь | 40 2 3 20 20 25 15 20 30 35 40 30 25 | 2,0 6,0 10,0 3,0 6,0 7,0 4,5 3,0 4,5 7,0 6,0 4,5 4,5 |
|  |  |  |  | Всего: | 68,0 |
|  | г) канализация - смена трубопроводов Д-110 мм | м/п | май-сентябрь | 40 | 4,0 |
|  |  |  |  | Итого: | 4,0 |
| 8 | Печи, трубы |
|  | - ремонт печей | - | - | - | - |
|  | - ремонт дымовентиляционных каналов | шт. | май-сентябрь | 15 | 7,5 |
|  | - прочистка д.в.каналов | шт. | май-сентябрь | 15 | 1.5 |
|  |  |  |  | Всего: | 9,0 |
| 9 | Ремонт электрооборудования |  |
|  | - подготовка электрощитовых ВРУ - ремонт электропроводки - замена патронов - замена выключателей - замена предохранителей | шт. м/п шт. шт. шт. | май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь | 10 200 130 100 300 | 26.0 6.0 3.5 1.0 6.0 |
|  |  |  |  | Всего: | 42,5 |
| 11 | Подготовка теплотехнического хозяйства в т.ч. |
|  | - котельных | шт. | май-сентябрь | - | - |
|  | - тепловых сетей | - | - | - | - |
|  | замена ветхих тепловых сетей | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего: | - |

Всего:  491,7

Инженер 1категории

УК ООО «Жилсервис»                                                      И.А.Моргунова

«Утверждаю»

Директор  ООО  «Жилсервис»

г. Суража

--------------------  В.М. Дубинин

«-----» -----------------2013г.

План     мероприятий

по подготовке  жилищного  фонда,  находящегося   на

техническом обслуживании по  ООО  « Жилсервис»  г. Суража

к  работе  в   зимних    условиях    2013  -2014 гг.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания, инженерному и технологическому оборудованию | Ед. измерения | Сроки исолнения | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем м²/шт | Сумма тыс. руб. |
| 1 | необходимо подготовить домов к зиме | 79 | май-сентябрь | 73437,97 | 592,3 |
|  | - с центральным отоплением | 74 | май-сентябрь | 70834,17 |  |
|  | - с местным отоплением | 5 | май-сентябрь | 2603,8 |  |
|  | - с печным отоплением | - | май-сентябрь | -- |  |
| 2 | КРОВЛЯ |
|  | Ремонт кровли всего: | дом / кв.м | май-октябрь | 9д | 386,0 |
|  |  |  |  | 483 |  |
|  | - мягкой | дом/ кв.м | май-октябрь | 4д. | 354,0 |
|  |  |  |  | 443 |  |
|  | - шиферной | дом/кв.м | май-октябрь | 5 | 32,0 |
|  |  |  |  | 40 |  |
|  | - прочая | - | - | - | - |
|  | окраска кровли | - | - | - | - |
| 3 | Ремонт чердачного помещения |
|  | -изоляция трубопроводов | м/п—м3 | май-октябрь | 50/5 | 8.5 |
|  | - утепление слуховых окон | шт. | май-октябрь | 60 | 0,5 |
|  | - ремонт входных дверей (лазов на чердак) | шт. | май-октябрь | 5 | 0,5 |
|  | - ремонт вентиляционных коробов | - | - | - | - |
|  | - утепление перекрытий (засыпка перекрытий) | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего: | 9,5 |
| 4 | ФАСАДЫ |
|  | - ремонт водосточных труб | м/п | май-октябрь | 20 | 0.8 |
|  | - ремонт и остекление оконных проемов | шт. | май-октябрь | 25 | 1.4 |
|  | - ремонт и утепление дверных проемов | шт. | май-октябрь | 15 | 1.0 |
|  | - остекление дверных проемов | м.кв. | май-октябрь | - | - |
|  | - установка пружин | шт. | май-октябрь | 15 | 0.5 |
|  |  | Всего: | 3,7 |
| 5 | Ремонт подвальных помещений, в т.ч. |
|  | - изоляция трубопроводов | м/п/м3 | май-октябрь | 50/5 | 8.0 |
|  | - ремонт входных дверей | шт. | май-октябрь | 5 | 0.8 |
|  |  |  |  | Всего : | 8,8 |
| 6 | Ремонт покрытий дворовых территорий в т.ч. |
|  | - отмосток | м2 | май-октябрь | 30 | 2.5 |
|  | - приямков | шт. | май-октябрь | 4 | 0,5 |
|  |  |  |  | Всего: | 3.0 |
| 7 | Ремонт инженерного оборудования в т.ч.: |
|  | а) центральное отопление - смена трубопроводов Д=50мм - смена трубопроводов Д=25мм | м/п м/п шт. шт. шт . . шт шт шт шт шт шт шт м/п | май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь | 70 30 3 3 20 25 60 70 40 4 48 74 30 | 14,0 4,5 18.0 12.0 6,0 3.8 7,2 7,0 6.0 1,5 8,0 10,0 2.5 |
|  | - смена запорно-регулировочной арматуры: Задвижек ( шаровые) Д-80 мм Д-50мм вентилей Д—25 мм - ремонт запорно-регулировочной арматуры: задвижек: Д—80 мм Д—50мм кранов вентилей Д—25мм -смена радиаторов -подготовка узлов управления и тех. подполья; промывка и опресовка систем жилых домов окраска трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | 100,5 |
|  | б) горячее водоснабжение в т.ч. смена трубопроводов смена запорно –регулировочной ар-ры: задвижек Д—80 мм Д---50мм кранов вентилей Д—25 мм окраска трубопроводов (полипроп) | м/п шт шт шт шт м/п | май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь | -- -- -- -- 6 20 -- | -- -- -- -- 1.8 6,0 --- |
|  |  |  |  | Всего: | 7,8 |
|  | в) холодное водоснабжение т.ч.: - смена трубопроводов Д—25мм - смена запорно-регулировочной арматуры: задвижек: Д -80 мм Д-50 мм кранов Д=20мм вентилей Д=20мм - ремонт запорно -регулировочной арматуры задвижек Д- 80 мм задвижек Д- 50 мм кранов Д=20мм вентилей Д-20 мм окраска трубопроводов | м/п шт. шт. шт шт шт. шт. шт. шт м/п | май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май- сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь. май-сентябрь | 30 - - -- 20 20 30 -- | 3,0 - - -- 6,0 -- 4,0 4,5 |
|  |  |  |  | Всего: | 17,5 |
|  | г) канализация - смена трубопроводов Д-100 мм | м/п | май-сентябрь | 30 | 9,0 |
|  |  |  |  | Итого: | 9,0 |
| 8 | Печи, трубы |
|  | - ремонт печей | - | - | - | - |
|  | - ремонт дымовентиляционных каналов | шт. | май-сентябрь | 12 | 6,0 |
|  | - прочистка д.в.каналов | шт. | май-сентябрь | 15 | 1.5 |
|  |  |  |  | Всего: | 7,5 |
| 9 | Ремонт электрооборудования |  |
|  | - подготовка электрощитовых ВРУ - ремонт электропроводки - замена патронов - замена выключателей - замена предохранителей | шт. м/п шт. шт. шт. | май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь | 10 200 130 100 300 | 25.0 5.0 3.0 1.0 5.0 |
|  |  |  |  | Всего: | 39.0 |
| 11 | Подготовка теплотехнического хозяйства в т.ч. |
|  | - котельных | шт. | май-сентябрь | - | - |
|  | - тепловых сетей | - | - | - | - |
|  | замена ветхих тепловых сетей | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего: | - |

Всего:  592,3

Директор  УК ООО « Жилсервис»                                    В.М.Дубинин

«Утверждаю»

Директор  ООО  «Жилсервис»

г. Суража

--------------------  В.М. Дубинин

«-----» -----------------2013г.

План     мероприятий

по подготовке  жилищного  фонда,  находящегося   на

техническом обслуживании по  ООО  « Жилсервис»  г. Суража

к  работе  в   зимних    условиях    2013   -2014 гг.

| № п/п | Адрес | про мывка | опре ссовка | реви зия ЗРА | ре монт мягк. кров ли | ре монт шиф. кровли | ре монт отмос ток | ремонт дверей в под-х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |