ПЛАН

текущего ремонта  МКД, находящихся  на техническом  обслуживании   УК  ООО «Жилсервис»  г.Суража  в 2014г

| № п/п | Адрес | Ед. изм. | Объем запла нир. работ | Объем выпол. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Общестроительные работы: |  |  |  |
|  | Ремонт кровли: | м2 | 277,3 | 277,3 |
| 1 | а) мягкой | м2 | 250,5 | 250,5 |
|  | 1.6кв-л д.4-8,7м2 | м2 | 8,7 | 8,7 |
|  | 2. ул. Белорусская д.74-78,3+13,5 | м2 | 91,8 | 91,8 |
|  | 3. 1 МКР д.12-168м2 | м2 | 168 | 168 |
| 2 | б) шиферной: ул.Октябрьская д.25-4,13м2, ул.Фрунзе д.20-11,6м2,ул.Красноармейская д.18б-2,8м2,ул.Белорусская д.39-1,82м2,ул.Ленина д.39-1,8м2. | м2 | 22,2 | 22,2 |
| 3 | Крепление шифера: ул.Лесная д.13-1,8м2, ул.Пионерская д.25а -2,7м2. | м2 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | Смена поврежденного листа шифера: ул. Ленина д.54-1,85м2 | м2 | 1,85 | 1,85 |
| 5 | Крепление стропильных ног: ул.Фрунзе д.20-1,5м | м | 1,5 | 1,5 |
|  | Ремонт кровли «козырьков» рубимастом:6кв-л д.4-20м (наши -3м, собственников-17м) | м | 20 | 20 |
| 6 | Крепление парапета из металла: ул.Красноармейская д.19 | м | 25 | 25 |
| 7 | Устройство «обделок» из оцинкованной стали: ул.Октябрьская д.25 - 5м, ул. Фрунзе д.20-85м, | м | 90 | 90 |
| 8 | Устройство примыканий к вент. каналам: ул. Красноармейская д.13-5м | м | 5 | 5 |
| 9 | Крепление металлических «коньков» кровли: ул.Лесная д.13-12м2, ул.Красноармейская д.13-6,67м2, д.17-1м2,ул.Вокзальная д.46а-1,8м2 | м2 | 21,5 | 21,5 |
| 10 | Навеска водосточных труб кв-л д.4-1м | м | 1 | 1 |
| 11 | Крепление дерев. поручня: ул.Красноармейская д.13-10,5м | м | 10,5 | 10,5 |
| 12 | Смена «коньков: пер.Вокзальный д.1-3м | м | 3 | 3 |
| 13 | Смена водосточных труб: 6 кв-л д.4-12,4м | м | 12,4 | 12,4 |
| 14 | Крепление водосточных труб: ул.Садовая д.31-4 м | м | 4 | 4 |
| 15 | Укладка линолеума в кабинете: ул. Мглинская д.17-21,35м2 | м2 | 21,4 | 21,4 |
| 16 | Ремонт подъездов в домах: 1 МКР д.13(2под-да), ул.Белорусская д.74- 1по-д, ул.Красноармейская д.18б-3под, ул.Красноармейская д.13-3под-да, ул.Красная д.1-2под-да, ул.Спортивная д.2а-2под-да, ул.Вокзальная д.46-3 под-да, 6 кв-л д.4 | дом/под | 8/20 | 8/20 |
| 17 | Ремонт штакетного забора: ул.Ленина д.75-3,02м,1 МКР д.9-3,9м, ул.Октябрьская д.25-3,8м, д.27-3,2м | м | 14 | 14 |
| 18 | Устройство штакетного забора: ул. Ленина д.61-4,4м | м | 4,4 | 4,4 |
| 19 | Устройство сплошного забора: ул.Красная д.26-3,8м | м | 3,8 | 3,8 |
| 20 | Масляная окраска скамеек: ул. Красноармейская д.13-3,4м2 | м2 | 3,4 | 3,4 |
| 21 | Масляная окраска стола, книжных полок: ул. Мглинская д.17 | м2 | 22,5 | 22,5 |
| 22 | Масляная окраска газовой трубы: ул.Белорусская д.74 | м2 | 7,62 | 7,62 |
| 23 | Масляная окраска стен: ул.Белорусская д.74-19,5м2,ул.Спортивная д.2а-14м2,ул.Красноармейская д.24-20,7м2 | м2 | 54,2 | 54,2 |
| 24 | Масляная окраска газовой трубы: ул.Советская д.9-7,6м2 | м2 | 7,6 | 7,6 |
| 25 | Масляная окраска потолка лест. марша:6 кв-л д.4-2м2 | м2 | 2 | 2 |
| 26 | Остекление окон в подъездах: ул. Ленина д.61-0,25м2,6кв-л д.4-2,8м2,1 МКР д.12-0,81м2,ул.Красноармейская д.4-0,3м2,6кв-л д.4-2,3м2 | м2 | 10,7 | 10,7 |
| 27 | Остекление слуховых окон чердака: ул.Ленина д.61-0,5м2,ул.Ворошилова д.15-0,22м2 | м2 | 0,72 | 0,72 |
| 28 | Обивка дверей оцинкованной сталью: ул.Спортивная д.2а-3м2,ул.Лесная д.4а-0,3м2 | м2 | 3,3 | 3,3 |
| 29 | Установка замка: ул. Мглинская д.17 (столярка)-1шт | шт | 1 | 1 |
| 30 | Ремонт дверной коробки: ул.Спортивная д.2а-1шт | шт | 1 | 1 |
| 31 | Ремонт дверного полотна: ул.Красноармейская д.9-1шт,ул.Лесная д.4а-1шт, ул.Октябрьская д.21,ул.Октябрьская д.9а-1шт | шт | 4 | 4 |
| 32 | Установка оконных задвижек: 6 кв-л д.4 | пара | 14 | 14 |
| 33 | Навеска пружин на дверях: ул. Октябрьская д.21-1шт | шт | 1 | 1 |
| 34 | Установка дверных ручек: 6 кв-л д.4 -2шт | шт | 2 | 2 |
| 35 | Установка петель: 6 кв-л д.4-1пара,ул.Октябрьская д.9а-1пара | пара | 2 | 2 |
| 36 | Установка шпингалет:6 кв-л д.4-1пара | пара | 1 | 1 |
| 37 | Ремонт оконных рам: 6кв-л д.4-5ств. | ств | 5 | 5 |
| 38 | Изготовление и установка оконной рамы: ул.Ворошилова д.15-0,6м2 | м2 | 0,6 | 0,6 |
| 39 | Ремонт и устройство «отмосток»: 1 МКР д.9-5м3, 6кв-л д.4 -0,024м3,пер.Вокзальный д.5-0,273м3, ул.Красная д.12-0,05м3, ул.Пионерская д.25д-0,31м3,ул.Красноармейская д.7-0,10м3,д.19-0,040м3 | м3 | 5,8 | 5,8 |
| 40 | Ремонт подходов и входов к подъездам: пер.Вокзальный д.17-0,53м3,ул.Красноармейская д.17-0,27м3 | м3 | 0,8 | 0,8 |
| 41 | Ремонт дымовентиляционнык дверей выхода на кровлюх каналов: ул. Лесная д.13-0,153м3, пер.Вокзальный д.5-0,0222м3,1 МКР д.12-0,95м3,ул.Ленина д.39-0,07м3 | м3 | 1,2 | 1,2 |
| 42 | Штукатурка вент. каналов: ул.Лесная д.13-4,55м2. | м2 | 4,55 | 4,55 |
| 43 | Кирпичная кладка опорной стены: пер.Вокзальный д.5- | м2 | 0,962 | 0,962 |
| 44 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами подъезда: ул.Красноармейская д.7-5,8м2 | м2 | 5,8 | 5,8 |
| 45 | Штукатурка швов и стыков блоков, панелей: 6 квартал д. 4 -5,6м2 | м2 | 5,6 | 5,6 |
| 46 | Штукатурки цоколя: ул.Садовая д.31 | м2 | 14 | 14 |
| 47 | Штукатурка стен фасада: 6кв-л д.4-3,2м2 | м2 | 3,2 | 3,2 |
| 48 | Штукатурка отдельных мест: 6 кв-л д.4-0,45м2 | м2 | 0,45 | 0,45 |
| 49 | Штукатурка откосов: ул.Красноармейская д.17-0,07м2 | м2 | 0,07 | 0,07 |
| 50 | Окраска цоколя: ул.Садовая д.31 | м2 | 20 | 20 |
| 51 | Ремонт штукатурки входа в подъезд: ул. Лесная д.11-1,9м2 | м2 | 1,9 | 1,9 |
| 52 | Ремонт цем. стяжки входа в подъезд: ул. Лесная д.11-1,8м2 | м2 | 1,8 | 1,8 |
| 53 | Ремонт цем. стяжки «козырька»: 6 кв-л д.4-1,2м2 | м2 | 1,2 | 1,2 |
| 54 | Ремонт цем. стяжки входа в подвал: ул.Садовая д.31 | м2 | 1 | 1 |
| 55 | Ремонт цем. стяжки: ул.Спортивная д.2а | м2 | 2,9 | 2,9 |
| 56 | Бетонирование дорожки к подъезду: пер.Вокзальный д.5-0,05м3,ул.Советская д.5-0,44м3 | м3 | 0,5 | 0,5 |
| 57 | Прочистка дымовентиляционных каналов: весь жилой фонд | дом | 10 | 10 |
| 58 | Изготовление и установка скамеек: пер. Вокзальный д.7-2шт, 1МКР д.13 -2шт, ул.Белорусская д.74-3шт,ул.Красноармейская д.18б-3шт, ул.Пионерская д.25б-3шт, ул.Пионерская д.27б-2шт, ул. Лесная д.11-1шт, ул.Пионерская д.27-2шт, 1 МКР д.9-1шт, ул.Октябрьская д.25-2шт,д.27-3шт, пер.Вокзальный д.15-3шт + 3шт,ул.Садовая д.31-2шт, 6 кв-л д.4-1шт | шт | 30 | 30 |
| 59 | Ремонт скамеек: 1 МКР д.9-2шт, 1 МКР д.12-1шт | шт | 3 | 3 |
| 60 | Изготовление и установка столов: пер.Вокзальный д.7-1шт,ул.Пионерская д.25б-1шт, ул.Октябрьская д.25-1шт, пер.Вокзальный д.15-2шт. ул.Пионерская д.25-1шт | шт | 6 | 6 |
| 61 | Изготовление и установка песочниц: ул.Садовая д.25а-1шт, ул. Пионерская д.27б-1шт, ул.Красноармейская д.5-1шт | шт | 3 | 3 |
| 62 | Ремонт песочницы: 1 МКР д.13-1шт | шт | 1 | 1 |
|  | Ремонт дерев.забора: ул.Ленина д.39-3,2м | м | 3,2 | 3,2 |
| 63 | Ремонт цем. стяжки пола в подъезде: ул.Лесная д.11-1,4м2 | м2 | 1,4 | 1,4 |
| 64 | Ремонт цем. стяжки крыльца: ул.Белорусская д.27-28,7м2 | м2 | 28,7 | 28,7 |
| 65 | Подшивка «козырька» входа пластиком: ул.Белорусская д.111а-7,5м2 | м2 | 7,5 | 7,5 |
| 66 | Ремонт штукатурка стен крыльца: ул.Белорусская д.27 | м2 | 5 | 5 |
| 67 | Устройство полов из оргалита: ул. Мглинская д.17-0,7м2 | м2 | 0,7 | 0,7 |
| 68 | Устройство пола из оргалита: ул. Мглинская д.17-6,8м2. | м2 | 6,8 | 6,8 |
| 69 | Известковая окраска столбов по кирпичу: ул.Ленина д.81а-16м2,ул.Ленина д.75-25м2,ул.Ленина д.63-4,8м2,ул.Ленина д.57-51м2,ул.Ленина д.39-16м2,ул.Октябрьская д.11-7,3м2,ул.Ленина д.61-1,5м2. | м2 | 121,6 | 121,6 |
| 70 | Изготовление дерев, пожарного щита: ул. Мглинская д.17-1шт. | шт | 1 | 1 |
| 71 | Изготовление и установка дерев. щита на окно чердака: пер.Вокзальный д.5-0,8м2 | м2 | 0,8 | 0,8 |
| 72 | Изготовление крышки деревянной для стола: ул.Красная д.1-1м2 | м2 | 1 | 1 |
| 73 | Замена деревянного поручня: ул.Спортивная д.2а-15м | м | 15 | 15 |
| 74 | Крепление деревянного поручня: ул. Лесная д.7 | м | 4,21 | 4,21 |
| 75 | Закрытие окон чердака пленкой: ул. Октябрьская д.9а-1,5м2, ул. Красноармейская д.9-1,9м2 | м2 | 3,4 | 3,4 |
|  | 2.Сантехнические работы: |  |  |  |
|  | 1.Центральное отопление: |  |  |  |
| 76 | Смена трубы д=20мм: 6кв.л д.4-2м | м | 2 | 2 |
| 77 | Смена трубы д=25мм: 6кв.л д.4-8м | м | 8 | 8 |
| 78 | Смена трубы д=40мм: пер.Вокзальный д.1 | м | 3,6 | 3,6 |
| 79 | Смена труб д = 50мм: 6кв-л д.4-1м(б/у) | м | 1 | 1 |
| 80 | Смена труб Д = 63мм из п.п: ул.Садовая д.31(подвал)-1м, 1 МКР д.12 д=110мм-1м? | м | 1 | 1 |
| 81 | Смена труб д = 75мм: | м |  |  |
| 82 | Смена труб д = 110мм: 1 МКР д.12 д=110мм-1м? | м | 1 | 1 |
| 83 | Смена задвижек в т/у Д=50мм: ул.Фрунзе д.20-1шт | шт | 1 | 1 |
| 84 | Устранение течи в п.п.трубе Д=63мм: ул.Пионерская д.27 | дом | 1 | 1 |
| 85 | Заделка стыков в трубе Д=63мм: ул.Октябрьская д.11(т/у)-2шт | шт | 2 | 2 |
| 86 | Смена вентилей д=20мм: ул.Советская д.3-5шт | шт | 5 | 5 |
| 87 | Смена шарового крана Д=32мм: пер.Вокзальный д.7(подвал) | шт | 1 | 1 |
| 88 | Смена крана Д=25мм: ул.Вокзальная д.50а-1шт. | шт | 1 | 1 |
| 89 | Ремонт системы отопления: | дом |  |  |
| 90 | Установка отводов Д=76мм: ул.Вокзальная д.50а-2шт,ул.Белорусская д.74-1шт | шт | 2 | 2 |
| 91 | Установка заглушек в вентиле системы отопления: ул.Пионерская д.25б/6-2шт | шт | 2 | 2 |
| 92 | Установка заглушек на грязевике: ул.Красноармейская д.5(т/у)-2шт | шт | 2 | 2 |
| 93 | Ревизия ЗРА (всего жилого фонда) согласно графика подготовки к зиме: | дом | 77 | 77 |
| 94 | Ремонт ЗРА на всех домах | дом | 77 | 77 |
| 95 | Смена кранов «Маевского»:ул.Фрунзе д.20/26-1шт, ул. Ленина д.39-1шт | шт | 2 | 2 |
| 96 | Перепаковка кранов: ул.Красноармейская д.8/11-1шт | шт | 1 | 1 |
| 97 | Регулировка системы отопления: | дом | 77 | 77 |
| 98 | Смена сгонов д = 40мм: Ленина д.61/8-1шт,ул.Красная д.12-1шт,1 МКР д.13-1шт, ул.Красная д.12-1шт | шт | 4 | 4 |
| 99 | Смена муфт: ул.Красная д.12-1шт, пер.Вокзальный д.17/4-2шт | шт | 3 | 3 |
| 100 | Смена пробки в отопительном приборе: Ленина д.61/8-1шт | шт | 1 | 1 |
| 101 | Перепаковка сгонов Д=20мм: | шт |  |  |
| 102 | Перепаковка сгонов Д=32мм: 1МКР д.13-6шт | шт | 6 | 6 |
| 103 | Перепаковка сгонов Д=40мм: 1МКР д.13-4шт | шт | 4 | 4 |
| 104 | Перепаковка контрогаек д=50мм: Вокзальная 50а/18-2шт,1МКР д.13-4шт | шт | 6 | 6 |
| 105 | Перепаковка контрогаек д=40мм: 1МКР д.13(подвал)-4шт. | шт | 4 | 4 |
| 106 | Перепаковка сгонов д=32мм: ул.Вокзальная д.50а/18 | шт | 1 | 1 |
| 107 | Перепаковка заглушек Д=20мм: ул.Октябрьская д.27(подвал)-2шт | шт | 2 | 2 |
| 108 | Перепаковка отопительного прибора: пер.Вокзальный д.15/18-1шт, 1 МКР д.13/9-2шт,6кв-л д.4-1шт, ул.Красная д.12/3-1шт, 1 МКР д.12-1шт | ради атор | 6 | 6 |
| 109 | Перепаковка муфты: ул.Вокзальная д.50а /18-1шт | шт | 1 | 1 |
| 110 | Перепаковка вентиля Д=40мм:ул.Мглинская д.17 | шт | 1 | 1 |
| 111 | Смена муфты из п.п. Д=20мм: ул.Мглинская д.21/5, ул.Красная д.12(тех. под)-1шт, | шт | 2 | 2 |
| 112 | Смена контрогаек: ул.Красная д.12(тех. под)-1шт, | шт | 1 | 1 |
| 113 | Перепаковка, подтяжка «американок»: ул.Вокзальная д.50а /18-1шт,ул.Красноармейская д.24/11-1шт,ул.Пионеркая д.27б/8-1шт, д.27б-2шт, ул.Ленина д.39-5шт | шт | 10 | 10 |
| 114 | Подтяжка американок: ул.Ленина д.69(чердак)-2шт | шт | 2 | 2 |
| 115 | Развоздушивание системы отопления: ул. Ленина д.81а,ул.Октябрьская д.25,27ул.Ленина д.39,61,69.Лесная 11,6кв-л д4, Пионерская д.25б,Красноармейская д.8,Белорусская д.27,6кв-л д.4 | дом | 12 | 12 |
| 116 | Осмотр системы отопления: 1МКР д.9,12,13,ул.Ленина д.57,63,69,75.81а, ул.Вокзальная д.46,46а,50а,50б, Красноармейская д.7,9,13,19,24,17, Пионерская д.25б,25д,25а, Ленина д.32а,Советская д.3,5,9, Красная д.4,12, пер.Вокзальный д.15,17,6кв-л д.4, Садовая 31,25а,Октябрьская д.21,25,27,9а,9б,11,13,6кв-л д.4 | дом | 78 | 78 |
| 111 | Ревизия ЗРА(запорно-регулирующей арматуры):ул.Советская д.3 | дом | 1 | 1 |
| 106 | Демонтаж и монтаж стояка системы отопления: ул.Октябрьская д.27/18-4м. | м | 4 | 4 |
| 107 | Крепление труб системы отопления: Красноармейская д.17(подвал),1МКР д.13 | дом | 2 | 2 |
|  | Прочистка и промывка труб: ул. Ленина д.39 | дом | 1 | 1 |
|  | 2. Горячее водоснабжение: |  |  |  |
| 108 | Ревизия системы: 10д с цент ГВС | дом | 10 | 10 |
| 109 | Развоздушивание системы: 1МКР д.9,12,12/35,13,Белорусская д.74(2раза)и т.д. | дом | 10 | 10 |
| 110 | Смена вентиля Д=15мм: 1 МКР д.12-2шт | шт | 2 | 2 |
| 117 | Смена вентиля Д=20мм:ул.Белорусская д.74/40-1шт | щт | 1 | 1 |
| 118 | Смена крана Д=32мм: 1МКР д.13-1шт | шт | 1 | 1 |
| 119 | Смена шарового крана Д=50мм: 1МКР д.13-1шт | шт | 1 | 1 |
| 120 | Смена фильтра в ГВС: 1 МКР д.13/15-1шт | шт | 1 | 1 |
| 121 | Смена индив.счетчиков:1 МКР д.12-2шт | шт | 2 | 2 |
| 122 | Прочистка и промывка труб: 1МКР д.12/3, ул.Фрунзе д.20/23, ул.Красная д.4 | кв. дом | 2 1 | 2 1 |
| 123 | Смена кранбуксы: ул.Белорусская д.74/41-1шт | шт | 1 | 1 |
| 124 | Установка прибора учета: 1МКР д.13/79-1шт | шт | 1 | 1 |
| 125 | Крепление труб системы ГВС:1МКР д.13 | дом | 1 | 1 |
| 126 | Перепаковка муфты ГВС: 6 кв-л д.4/53-1шт | шт | 1 | 1 |
|  | 3. Холодное водоснабжение: |  |  |  |
| 127 | Смена труб д = 20мм: пер.Вокзальный д.1-4,45м | м | 4,45 | 4,45 |
| 128 | Смена труб д = 25мм: пер.Вокзальный д.1-4м | м | 4 | 4 |
| 129 | Смена труб д =32мм: пер.Вокзальный д.1-9,85м | м | 9,85 | 9,85 |
| 130 | Демонтаж и монтаж стояка ХВС Д=25мм: ул. Октябрьская д.13 -4м, ул.Октябрьская д.9а кв.10,11--6м. | м | 10 | 10 |
| 131 | Демонтаж и монтаж стояка ХВС Д=20мм:6 кв-л д.4 кв.53-56-4м, ул. Октябрьская д.9а кв.10,11 -4м. | м | 8 | 8 |
| 132 | Наложение бандажа на трубы ХВС: пер.Вокзальный д.1-1шт, ул.Пионерская д.25д-1шт | шт | 2 | 2 |
| 133 | Набивка сальников в насосе: ул. Пионерская д.25-4шт | шт | 4 | 4 |
| 134 | Ремонт вентилей д=20мм на всех домах (в подвалах, т/у): ул.Красноармейская д.19 | шт | 4 | 4 |
| 135 | Ревизия вентилей: ул.Красноармейская д.19-25шт | шт | 25 | 25 |
| 136 | Ремонт крана: ул.Красноармейская д.4-1шт | шт | 1 | 1 |
| 137 | Смена индив.счетчиков: ул. Пионерская д.27кв11,12-2шт, 1МКР д.12 -2шт, 1 МКР д.13/79-1шт | шт | 5 | 5 |
| 138 | Смена крана Д=25мм: ул.Ленина д.54/1-3-1шт, 6кв-л д.4-1шт | шт | 2 | 2 |
| 139 | Смена вентиля Д=15мм: Красноармейская д.8/18-1шт | шт | 1 | 1 |
| 140 | Смена вентиля Д=25мм: ул.Белорусская д.74/40-1шт, ул.Белорусская д.74(подвал)-1шт | шт | 2 | 2 |
| 141 | Смена крана: ул.Вокзальная д.46/16-1шт, ул.Белорусская д.74/59-1шт | шт | 2 | 2 |
| 142 | Смена разъемной муфты: ул.Октябрьская д.25/23-1шт | шт | 1 | 1 |
|  | Смена п.п. муфты: ул.Белорусская д.74-1шт | шт | 1 | 1 |
| 143 | Смена цанги: ул.Пионерская д.25а-1шт | шт | 1 | 1 |
| 144 | Ремонт ЗРА на всех домах жилого фонда | дом | 78 | 78 |
| 145 | Смена участка трубы Д=20мм: Советская д.3(подвал)-2,2м, Ленина д.39/20-??м,ул.Красноармейская д.7/14-1м | м | 3,2 | 3,2 |
| 146 | Смена сгонов д=25мм: ул.Красноармейская д.12 | шт | 1 | 1 |
| 147 | Смена уголка:1 МКР.д12/18-1шт | шт | 1 | 1 |
| 148 | Смена крана на стояке: ул.Красноармейская д.8/1-1шт | шт | 1 | 1 |
| 149 | Смена крана: ул.Белорусская д.62 | шт | 1 | 1 |
| 150 | Смена кранбуксы: ул.Белорусская д.74/41-1шт,д.74/38-1шт,ул.Некрасова д.15а/11-1шт, ул.Красноармейская д.4-1шт | шт | 4 | 4 |
| 151 | Смена разъемной муфты: ул.Пионерская д.25б-1шт,ул.Советская д.3-1шт | шт | 2 | 2 |
| 152 | Перепаковка разъемной муфты:1 МКР д.9/19-2шт | шт | 2 | 2 |
| 153 | Перепаковка сгонов Д=50мм: Красноармейская д.7-4шт | шт | 4 | 4 |
| 154 | Перепаковка вентилей Д=25мм: ул. Красноармейская д.4(общ)-2шт | шт | 2 | 2 |
| 155 | Перепаковка счетчика: ул.Пионерская д.27/22-1шт | шт | 1 | 1 |
| 156 | Набивка сальников в насосе: ул.Пионерская д.25 | дом | 1 | 1 |
| 157 | Демонтаж водяного счетчика, промывка его и прочистка: | шт | 1 | 1 |
| 158 | Врезка манометра: 1 МКР д.9-1шт | шт |  |  |
| 159 | Смена фильтра в системе ХВС: пер.Вокзальный д.7/3-1шт, д.7/13-1шт, д.17/4 -1шт,1МКР д.12/15 -1шт, ул.Вокзальная д.46/16-1шт,ул.Октябрьская д.27/21-1шт, д.27/8 -1шт,1МКР д.13/19-1шт,ул.Пионерская д.27/11,12-2шт, ул.Октябрьская д.27/8-1шт,1 МКР д.13/11-1шт,пер.Вокзальный д.7/6-1шт, ул.Октябрьская д.11/1-1шт, ул.Красноармейская д.19/22-1шт | шт | 15 | 15 |
| 160 | Смена гибкой подводки к газовой колонке: ул.Вокзальная д.46/16-1шт | шт | 1 | 1 |
| 161 | Прочистка и промывка труб в системе ХВС: ул.Ленина д.39/45, 1МКР д.12/3, ул.Фрунзе д.20/23,Ленина д.75/1 | кв. | 4 | 4 |
| 162 | Прочистка и промывка фильтра: ул. Садовая д.31-1шт, 1 МКР д.9-1шт,ул.Ленина д.39-1шт,ул.Лесная д.13-1шт | шт | 4 | 4 |
| 163 | Осмотр системы холодного водоснабжения: 1МКР д.12,ул.Ленина д.57,69,75.81а,29кв-л: ул.Вокзальная д.46,46а,50а,50б,Красноармейская д.5,5а,9,13,13/13. | дом | 78 | 78 |
| 164 | Отогрев системы ХВС: ул. Ленина д.81а, ул. Мглинская д.21,ул.Пионерская д.27 | дом | 3 | 3 |
| 165 | Прочистка и промывка системы ХВС: ул.Фрунзе д.20/23,6 кв-л д.4/17 | кв | 2 | 2 |
| 166 | Осмотр системы ХВС: все дома жилого фонда | дом | 78 | 78 |
| 167 | Установка заглушек: ул.Вокзальная д.46/17-1шт | шт | 1 | 1 |
| 168 | Крепление труб системы ХВС:1МКР д.13,6 кв-л д.4/56 | дом | 2 | 2 |
|  | 4. Канализация: |  |  |  |
| 169 | Смена труб канализации Д=110мм:пер.Вокзальный д.1/11-4м. пер.Вокзальный д.1/14 -1м, ул.Фрунзе д.20 -3м. | м | 8 | 8 |
|  | Смена металлической трубы д=100мм в «ливневой» канализации: ул. Красноармейская д.19-2,5м | м | 2,5 | 2,5 |
| 170 | Смена труб канализации Д=50мм:1МКР д.13-2м | м | 2 | 2 |
| 171 | Смена муфты Д=100мм: ул.Красноармейская д.19-1шт | шт | 1 | 1 |
| 172 | Чеканка канализационных стыков: пер.Вокзальный д.15-6шт, 1 МКР д.12/1-2шт,ул.Пионерская д.27/12-2шт, ул.Пионерская д.25д-4шт, ул.Пионерская д.25б-2шт, кв.9-2шт,пер.Вокзальный д.1-4шт,1 МКР д.9(подвал)-2шт | шт | 24 | 24 |
| 173 | Чеканка стыков в «ливневой» трубе: 1 МКР д.12-4шт(подвал, чердак) | шт | 4 | 4 |
| 174 | Чеканка канал. стыков. с заделкой цем. раствором в системе канализации тр. Д=100мм: 6кв-л д.4-4шт, ул.Пионерская д.25а-2шт, ул. Октябрьская д.25-4шт | шт | 10 | 10 |
| 175 | Крепление труб Д=110мм: 1 МКР д.12-10м | м | 10 | 10 |
| 176 | Смена уголка Д=15мм:ул.Красноармейская д.5/4-1шт | шт | 1 | 1 |
| 177 | Смена сифона под ванной: ул.Красноармейская д.5/4-1шт, ул. Белорусская д.74/34 | шт | 2 | 2 |
| 178 | Ремонт смывного бачка:1МКР д.9/46,23-2шт, ул. Мглинская 17-1шт,ул. Белорусская 62/2-1шт,1МКР д.13/46,23-2шт, ул.Октябрьская д.21/5-1шт,1МКР д.13/46-1шт | шт | 8 | 8 |
| 179 | Смена фурнитуры в смывном бачке: ул.Красноармейская д.8/17-1комп. | комп | 1 | 1 |
| 180 | Ремонт смесителя: ул.Ленина д.81а/4-1шт, 1 МКР д.9/68-1шт, ул.Красноармейская д.7/10 | шт | 3 | 3 |
| 181 | Смена смесителя: 1 МКР д.9/68-1шт, Красноармейская д.12/7-1шт, 1 МКР д.12/22-1шт,д.12/10-1шт,д.12/30-1шт,1МКР д.13/23-1шт | шт | 6 | 6 |
| 182 | Ремонт канал. сети тр. Д=110мм: ул.Октябрьская д.11-1м | м | 1 | 1 |
| 183 | Прочистка, промывка труб Д=100мм в системе канализации: ул.Пионерская д.27б | дом | 1 | 1 |
| 184 | Смена гибкой подводки (гофры) к смывному бачку: ул.Красноармейская д.24/2-1шт, 5-1шт,ул.Ленина д.61-1шт, Красноармейская д.8/19-1шт,6кв-л д.4/28-1шт. ул.Красная д.4,ул.Садовая д.31/13-1шт,ул.Пионерская д.25а/3-1шт | шт | 8 | 8 |
| 185 | Смена гибкой подводки к смесителю: ул.Красная д.1/5 | шт | 1 | 1 |
| 186 | Смена гибкой подводки к отоплению; ул.Вокзальная д.50б/6-1шт | шт | 1 | 1 |
| 187 | Демонтаж и монтаж канал. тр.Д=110мм:6кв-л д.4/23-3м(кан.стояк) | м | 3 | 3 |
| 188 | Демонтаж, монтаж, прочистка канал. стояка, труба Д=110мм: ул.Октябрьская д.9а-2м. | м | 2 | 2 |
| 189 | Установка унитаза «Компакт»: 1МКР д.9/19-1шт, 1 МКР д.12/47-1шт | шт | 2 | 2 |
| 190 | Установка отвода 45градусовД=100мм в системе канализации: ул.Октябрьская д.27/6-1шт | шт | 1 | 1 |
| 191 | Ревизия манжетов: 1 МКР д.12-4шт | шт | 4 | 4 |
| 192 | Ремонт смывного бачка: 1 МКР д.9/29-1шт,ул.Лесная д.11/14-1шт | шт | 2 | 2 |
| 193 | Осмотр системы канализации: 29-30квартал, ул.Красноармейская д.13 | дом | 30 | 30 |
| 194 | Смена тройника Д=100мм: ул.Советская д.9/26-1шт | шт | 1 | 1 |
| 195 | Смена эксцентрика: ул.Ленина д.63/2-1шт, 1 МКР д.9/39-1шт | шт | 2 | 2 |
|  | Разные работы: |  |  |  |
| 196 | Изготовление и установка поручней: 1 МКР д.9 -4м | м | 4 | 4 |
| 197 | Демонтаж и монтаж «ливневки»: 1МКР д.12 -1,5м Д=110мм, | м | 1,5 | 1,5 |
| 198 | Откачка воды из подвала: пер.Вокзальный д.1,5,ул.Пионерская д.27(2раза),27б,ул.Вокзальная д.50а,ул.Лесная д.13,Октябрьская д.27 | дом | 1 | 1 |
| 199 | Прочистка и ремонт грязевика: ул.Красная д.4 -1шт | шт | 1 | 1 |
| 200 | Смена резьбового соединения: ул.Садовая д.31/15-1шт | шт | 1 | 1 |
| 201 | Демонтаж гаража: 1 МКР д.9-1шт | шт | 1 | 1 |
| 202 | Изготовление и установка прочистного лючка: 6кв-л д.4-1шт | шт | 1 | 1 |
|  | 6.Электромонтажные работы: |  |  |  |
| 203 | Смена эл. патрона: ул. Мглинская д.17-1шт, ул.Вокзальная д.46-1шт. | шт | 2 | 2 |
| 204 | Смена розеток: ул.Лесная д.11(1под-д)-1шт,ул.Мглинская д.17-1шт. | шт | 2 | 2 |
| 205 | Смена выключателей: ул.Ленина д.32а -1шт | шт | 1 | 1 |
| 206 | Монтаж светильников: ул.Красноармейская д.18б-1шт, 1МКР д.13-1шт | шт | 2 | 2 |
| 207 | Монтаж освещения в аварийном выходе: 1МКР д.13 (пожарный выход) | дом | 1 | 1 |
| 208 | Демонтаж старой проводки: ул.Красноармейская д.18б,ул.Красноармейская д.13. ул. Спортивная д.2а | дом | 3 | 3 |
| 209 | Демонтаж и монтаж светильник в подъезде: ул.Красноармейская д.18б-1шт | шт | 1 | 1 |
| 210 | Демонтаж и освещения перед подъездом: ул.Белорусская д.111а | дом | 1 | 1 |
| 211 | Смена силового кабеля: ул.Лесная д.11(3под-д)-15м | м | 15 | 15 |
| 212 | Восстановление силового кабеля: ул. Лесная д.11 | дом | 1 | 1 |
| 213 | Обследование силовых щитов: | дом | 78 | 78 |
| 214 | Ремонт силовых щитов на л/пл: ул.Пионерская д.25( 2 под-д, 3эт)-1шт,д.25д-1шт,ул.Октябрьская д.25 -1шт,1МКР д. 9(5под,2эт)-2шт, д.12-1шт,ул.Ленина д.69-1шт,д.34-1шт, д.39-1шт, ул.Красноармейская д.5а-1шт, ул.Белорусская д.74-3шт,6 кв-л д.4-2шт,1 МКР д.9-2шт, ул.Фрунзе д.20, ул.Красноармейская д.7-1шт, д.19-1шт,ул.Ленина д.32/4-1шт | шт | 21 | 21 |
| 215 | Ремонт силового щитка в под-де: ул.Красноармейская д.19(4эт,2под-д)-1шт, ул.Белорусская д.74(1под-д.3под,3эт-2шт,1шт, пер.Вокзальный д.15-1шт,ул.Лесная д.11/2-1шт, 1шт,ул.Ленина д.69-1шт, ул.Садовая д.25а-1шт,ул.Красноармейская д.5-1шт,пер.Вокзальный д.15-3м провода-1шт, ул.Ленина д.39/37-1шт, ул. Мглинская д.21-1шт, ул.Пионерская д.25а-1шт, д.27б-1шт,1 МКР д.9(5эт,2под),д.12-1шт, ул.Октябрьская д.27-1шт, | шт | 19 | 19 |
| 216 | Ремонт освещения в щитовой: ул.Советская д.5 | дом | 1 | 1 |
| 217 | Ремонт освещения в подвалах: 1МКР д.13,ул.Белорусская д.74 | дом | 2 | 2 |
| 218 | Ремонт освещения в подъездах: ул.Ленина д.39(1 под-д),д.32а,ул.Белорусская д.74(1под-д). ул.Лесная д.7,11(1под-д),ул.Красная д.4, ул. Вокзальная д.50б,1МКРд.9(2раза),13 (2 раза), ул.Пионерская д.27, ул.Спортивная д.2а-7м провода, ул.Ленина д.61, 1 МКР д.9, ул.Красноармейская д.19 | дом | 14 | 14 |
| 219 | Ремонт освещения: ул. Мглинская д.17 | адм. зд. | 1 | 1 |
| 220 | Подключение временного освещения: 6квартал д.4 | дом | 1 | 1 |
| 221 | Смена лампочек в подъездах: л.Красноармейская д.24-2шт, ул.Лесная д.7-11шт,д.11(1под-д)-4шт, ул.Спортивная д.2а - 4шт. ул.Пионерская д.25б-3шт, ул. Белорусская д.74(1под-д,5эт)-5шт, ул.Красноармейская д.24-2шт, ул.Вокзальная д.46 (2,3под-д)-5шт. ул.Красноармейская д.9- 7шт,д.19-2шт,ул.Октябрьская д.21- 4шт, ул. Мглинская д.17-17шт,1 МКР д.9-9шт,1МКР д.12,13-8шт,ул.Ленина д.61-3шт,д.39-4шт, 6кв-л д.4-3шт. ул.Советская д.5-2шт, ул.Садовая д.31-1шт. | шт | 92 | 92 |
| 222 | Смена лампочек в подвалах: ул.Красноармейская д.17-2шт,ул.Ленина д.39-2шт | шт | 4 | 4 |
| 223 | Смена ОДПУ: ул.Пионерская д.27б-1шт | шт | 1 | 1 |
| 224 | Ремонт ВРУ: ул. Красноармейская д.18б-1шт,ул.Ленина д.32а-1шт | шт | 2 | 2 |
| 225 | Смена предохранителя в ВРУ: ул.Красноармейская д.17-1шт,6 кв-л д.4-1шт, ул.Красноармейская д.7—1шт, ул.Белорусская д.74-1шт | шт | 4 | 4 |
| 226 | Переключение силовых линий на квартиры: 1 МКР д.12 | дом | 1 | 1 |
| 227 | Подключение временного электропитания: ул. Ленина д.39,81а,ул.Мглинская д.21,ул. Пионерскаяд.25д,д.27ул.Октябрьская д.21-1д, ул.Красноармейская д.7,1 МКР д.9, | дом | 8 | 8 |
| 228 | Восстановление перебитой проводки: ул.Фрунзе д.20/7 | дом | 1 | 1 |
| 229 | Обследование электропроводки: ул.Октябрьская д.25 | дом | 1 | 1 |
| 230 | Осмотр силовых линий: весь жилой фонд | дом | 78 | 78 |
| 231 | Осмотр силовых щитков на л/пл: 1 МКР д.9 | дом | 1 | 1 |
| 232 | Осмотр силового оборудования: ул.Красноармейская д.19(2раза),ул.Пионерскаяд.25д,27, ул.Ворошилова д.15,ул.Советская д.3,5,9,ул.Краснаяд.4,12,ул.Вокзальная д.46,6 кв-л д.4,ул.Красноармейская д.24,29-30кв-л,ул.Октябрьская д.25,27, ул.Ленина д.61, ул.Лесная д.7,11,13 | дом | 78 | 78 |
| 233 | Осмотр немгального подключения: ул.Ленина д.39/10 | кв. | 1 | 1 |
| 234 | Устранение короткого замыкания в силовой цепи: ул.Красноармейская д.7,пер.Вокзальный д.1(2под,1эт) | дом | 1 | 1 |
| 235 | Ремонт пусковой аппаратуры водяного насоса: ул.Пионерская д.25 | шт | 1 | 1 |
| 236 | Отключение и подключение насоса для откачки воды: ул.Вокзальная д.50а, ул.Лесная д.13 | дом | 2 | 2 |
| 237 | Подключение и отключение сварочного аппарата: ул.Ленина д.69 | дом | 1 | 1 |
| 238 | Подключение и отключение временного электропитания: ул.Красная д.12 | дом | 1 | 1 |
| 239 | Ремонт освящения перед подъездом: ул. Ленина д.69/2 | кв. | 1 | 1 |
| 240 | Монтаж освящения в подвале: ул.Красноармейская д.13 | дом | 1 | 1 |
| 241 | Монтаж освящения в коридоре, кабинетах: ул. Мглинская д.17 | дом | 1 | 1 |
| 242 | Монтаж светильника перед подъездом: ул.Фрунзе д.20-1шт, 6 кв-л д.4-1шт | шт | 2 | 2 |
| 243 | Ремонт освящения в кабинете, коридоре: ул. Мглинская д.17 | шт | 2 | 2 |
| 244 | Проверка силовых кабелей: ул.Лесная д.7(чердак) | дом | 1 | 1 |
| 245 | Устранение короткого замыкания: ул.Садовая д.31 | дом | 1 | 1 |
| 246 | Техническое обслуживание газопроводов | дом | 78 | 78 |
| 247 | Вывоз ТБО | дом | 78 | 78 |
| 248 | Уборка придомовых территорий | дом | 78 | 78 |

Директор   УК ООО «Жилсервис»                                             В.М.Дубинин